SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 030/20

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETOS Nº 761/20 y N° 774/20

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:

Contratación de perforación y colocación de bomba para pozo de agua potable en Barrio Arenal, incluido mano de obra, materiales, y equipamiento necesario para prestar el servicio, el que deberá ser entregado en funcionamiento.

Deberá incluir la provisión de los siguientes materiales y/o equipos:

  - 1 (una) Bomba sumergible de 2 hp monofásico.

  - 60 (sesenta) mts. de cable de 2 ½ x 3 plano para la bomba sumergible.

  - 1 (un) Tablero para bomba de 2 hp monofásica en caja estanco con las protecciones y automáticos.

  - 9 (nueve) Caños G.E.O de 115 mm x 6 m.

  - 2 (dos) Filtros de 115 mm.

  - 7 (siete) Caños de 1 ¼.

  - 6 (seis) Cuplas de 1 ¼ galvanizadas.

  - 1 (una) Brida galvanizada de 1 ¼.

  - 1 (una) Curva galvanizada de 1  ¼.

  - 15 (quince) Bolsas de grava nº15 .

  - 1 (un) Adhesivo sellador para caños pvc x 1 litro

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00).-

VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras Municipal.-

### APERTURA DE PROPUESTA: 07 de agosto de 2.020, a las 09:00 horas en la Oficina de Compras, sita en calles Fdor. Ezpeleta y Sarmiento, P. B., Palacio Municipal, y/o en el lugar que el Presidente Municipal disponga. Si el día fijado resultara feriado, inhábil y/o se decretara asueto, la misma se llevará a cabo el primer día hábil siguiente, a la misma hora y lugar.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: las propuestas se mantendrán firmes y válidas durante TREINTA (30) días, a contar del día siguiente hábil del acto de apertura. Se deja expresa constancia que no se aceptaran variaciones de precios, vigente el plazo antes consignado. La indicación de un plazo diferente puede ser causal de caducidad de la oferta.

LUGAR  DE OBRA: Calle Pública entre Minuanes y Guaraníes

PLAZO PARA INICIO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: El adjudicatario deberá dar inicio a la obra dentro de los QUINCE (15) días, a partir de notificado de la adjudicación, teniendo a partir de allí un plazo de TREINTA (30) días para la finalización de la obra.

INFORMES:

Por cuestiones formales: en la Oficina de Compras Municipal, Tel.: 03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com

Por cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436-422851.-

# Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -